意向需求附件：

我院采购高清电子胃肠镜要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

技术要求：

1、黑白CCD，顺次式扫描方式:

2、光学数字观察:可实现窄带成像；

3、具有普通白光照明和窄带成像照明；

4、插入部≤8.9mm；

5、视野角:≥140°(常规观察)≥95° (放大观察) ;视野方向:直视；

6、一触式防水式接头:可实现；

7、视野角:≥170°(直视)；

8、视野角:广角≥170°，长焦≥85°；

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：南平市建阳区南平市第二医院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网（如医院有需求）；